这份针对 ServiceNow 影子资产与基础设施发现的深度调研报告，融合了这两天的底层解剖与闭环验证成果，从配置、凭据、数据流向及落盘表结构进行了全方位的对比。

# ServiceNow 核心资产发现流派基准对比报告：ACC vs MECM

## 第一部分：核心机制与认证情报需求对比

无论是“特种兵”模式的 ACC，还是“搬运工”模式的 MECM，其数据采集链路对网络和权限的要求截然不同。

| 评估维度 | ACC 代理流派 (Push 模式) | MECM 集成流派 (Pull 模式) |
| --- | --- | --- |
| 工作原理 | 目标主机主动向上汇报本机硬件及运行指标 | ServiceNow 直接连接第三方数据库批量拉取账本 |
| 目标机认证情报 | 必须具备：部署 Agent 时需目标机的本地管理员/root 权限 | 完全不需要：零触碰终端，无需目标主机的任何账号密码 |
| ServiceNow 侧凭据 | 无需储密码：仅需生成一组全局共享的 API Key 供代理注册鉴权 | 必须配置：需配置 MECM 后台 SQL Server 数据库的只读账号及密码 |
| 网络端口要求 | 目标主机出站访问内网 MID Server (默认 8043 或标准 WSS 443 端口) | 内网 MID Server 访问 MECM SQL 数据库 (标准 JDBC 1433 端口) |
| 架构防火墙开销 | 需确保全网所有网段的终端均能出站连接至 MID Server 或负载均衡器 | 仅需打通 MID Server 到单台核心 SQL Server 数据库的防火墙策略 |

## 第二部分：标准化安装与配置手顺

以下是两种方案从零到一打通数据链路的标准执行步骤。

### ACC 核心配置与部署手顺 (Agent Client Collector)

- 平台基建安装：在 ServiceNow 实例的 Plugins 模块中，安装底座 ACC-F (Framework) 与资产发现主模块 ACC-V (Visibility)。

- 监听端口配置：进入 MID Server 配置界面，启用并配置 MID Web Server 扩展，指定加密监听端口（PoC 默认 8043，生产建议 443）。

- 安全凭证生成：在 ServiceNow 中创建一个 Endpoint 配置，系统将自动生成一段专用的 WebSocket 加密 API Key。

- 代理静默部署：将 ACC 安装包（MSI/RPM）推送至目标机器本地，执行安装脚本并注入上一步的 MID Server IP 与 API Key。

- 策略下发与激活：在 sn_agent_cmdb_ci_agent（代理状态表）确认代理上线 (Up) 后，ServiceNow 自动下发系统发现策略，代理立即开始深度扫描。

### MECM 核心配置与拉取手顺 (Service Graph Connector)

- 专属插件安装：避开控制类 Spoke 插件，精确搜索并安装数据集成专用插件 Service Graph Connector for Microsoft SCCM。

- 连接凭据配置：在 Connection & Credential Aliases 模块，配置一条指向微软 SQL Server 数据库的 JDBC 连接，包含 IP、1433 端口及数据库只读用户凭据。

- 中转临时表准备：系统自动生成数十张以 sn_sccm_integrate_ 开头的 Import Set Tables（临时导入表），用以安全接收原始脏数据。

- 数据抽取与测试：进入 Data Sources 模块，利用官方预设的 SQL 语句（多表 LEFT JOIN）执行 Test Load，抽取少量数据验证数据库连通性。

- RTE 映射与调度：在 IntegrationHub ETL 界面中确认字段清洗与转换规则，激活映射并设置每日/每周的自动化定时调度任务 (Scheduled Imports)。

## 第三部分：CMDB 底层数据落盘与更新机制

核心结论：尽管数据来源完全不同，但两者最终写入的 ServiceNow CMDB 底层表是完全一致的。这得益于平台极其严格的数据标准化架构。

### 核心写入与更新的目标表

无论使用哪种方案，经过解析的硬件与软件数据最终都将落盘并更新以下核心基准表：

- cmdb_ci_win_server / cmdb_ci_linux_server (主机基础信息表：主机名、操作系统、CPU 核数、内存容量)

- cmdb_ci_network_adapter (网卡表：MAC 地址、网卡名称)

- cmdb_ci_ip_address (IP 地址表：关联至具体网卡)

- cmdb_ci_disk (磁盘存储表：C盘/D盘容量与使用率)

- cmdb_serial_number (硬件指纹表：BIOS 序列号、UUID 序列号，这是防重合并的核心)

- cmdb_software_instance (软件实例表：机器上安装的所有应用及版本号)

### 数据处理与防重引擎 (Data Lineage & Deduplication)

- ACC 降维机制：探针将极其详尽的 JSON 格式扫描报告发送至平台，由云端的 Discovery Patterns（发现模式）直接解析并映射至对应表。

- MECM 降维机制：通过 JDBC 拉回的单行扁平化 SQL 数据集，必须先进入临时表，随后被 RTE (Robust Transform Engine) 进行“一拖多 (1-to-N)”的立体切割，分发至上述多张 CI 表中。

- 统一防重阀门 (IRE)：两条线路的数据在真正写入前，都会被强制送入 IRE (识别与核对引擎)。IRE 会提取记录中的 BIOS 或 UUID。只要 shadowvm 的底层硬件序列号未变，即使两套系统同时上报，系统也只会执行 Update（更新），绝对不会引发数据双重计算或冗余。

## 第四部分：企业级架构师选型建议

在真实的 IT 战略规划中，这两种技术流派并非互斥关系，而是高度互补的组合拳。

| 对比维度 | ACC 代理流派 | MECM 集成流派 |
| --- | --- | --- |
| 部署与运维成本 | 较高。需跨部门协调逐台下发安装包，并监控 Agent 存活状态。 | 极低。对接一次数据库即可纳管成千上万台存量资产。 |
| 发现深度与实时性 | 极佳。除了静态资产，还能实时监控 CPU 飙升、服务宕机及日志采集。 | 一般。数据存在滞后性，完全取决于微软 SCCM 客户端自身的扫描周期。 |
| 跨平台支持能力 | 优秀。提供 Linux、macOS 甚至容器环境的原生支持方案。 | 极差。绝大部分功能仅限于 Windows 生态资产体系。 |
| 最佳落地应用场景 | 核心业务服务器集群、云端虚拟机、高安全隔离区及非 Windows 机器。 | 存量极其庞大的企业办公网 PC、传统的 Windows 农场与旧终端。 |